## 검색조건
NO | 건물종류 |  | 면적(평) |  | 면적(M2) |  | 지역 |  | 착공년도 |  | 구분 |  | 등급 |  | 공정 |  | 공 종
[17 empty] | 건축 |  | 토목 |  | 기계 |  | 전기 |  | 통신 |  | 소방 |  | 부대 |  | 조경
1 | 1 | 아파트 | 1 | ~300 미만 |  | 1000 M2 만 | 1 | 서울 | 1 | 1999년 이전 | 1 | 설계가 | 1 | 고급 | 1 | 공통가설 | 1 | 가설 | 1 | 토공사 | 1 | 장비설치 | 1 | 전력간선 | 1 | 옥외통신 | 1 | 소화장비 | 1 | 우,오수 | 1 | 식재
2 | 2 | 주상복합 | 2 | 300~1000 |  | ~ 5,000 미만 | 2 | 경기도 | 2 | 2005년 이전 | 2 | 도급 | 2 | 중급 | 2 | 건축 | 2 | 철근콘크리트 | 2 | 파일 | 2 | 옥외배관 | 2 | 동력설비 | 2 | 통합배선 | 2 | 옥내소화배관 | 2 | 포장 | 2 | 시설물
3 | 3 | 오피스텔 | 3 | 1000~3000 |  | ~ 10,000 미만 | 3 | 인천시 | 3 | 06년 | 3 | 실행 | 3 | 일반 | 3 | 토목 | 3 | 철골 | 3 | 흙막이가시설 | 3 | 기계실 배관 | 3 | 전등설비 | 3 | TV | 3 | 스프링쿨러 | 3 | 구조물
4 | 4 | 빌라 | 4 | 3000~5000 |  | ~ 20,000 미만 | 4 | 부산시 | 4 | 07년 |  |  |  |  | 4 | 기계 | 4 | 조적 |  |  | 4 | 가스배관 | 4 | 조명및전력제어 | 4 | 방송 | 4 | 소화가스 | 4 | 기타
5 | 5 | 단독주택 | 5 | 5000~10000 |  | ~ 40,000 미만 | 5 | 대전시 | 5 | 08년 |  |  |  |  | 5 | 전기 | 5 | 방수 |  |  | 5 | 급수급탕배관 | 5 | 전열설비 | 5 | A/V | 5 | 소화내진
6 | 6 | 근생 | 6 | 10000~20000 |  | ~ 60,000 미만 | 6 | 대구시 | 6 | 09년 |  |  |  |  | 6 | 통신 | 6 | 타일 |  |  | 6 | 오배수배관 | 6 | 냉난방(환기) | 6 | 출입통제 | 6 | 유도등
7 | 7 | 문화및집회 | 7 | 20000~30000 |  | ~ 100,000 미만 | 7 | 울산시 | 7 | 10년 |  |  |  |  | 7 | 소방 | 7 | 석 |  |  | 7 | 난방배관 | 7 | 접지및피뢰 | 7 | 케이블트레이및덕트 | 7 | 자동화재탐지
8 | 8 | 종교 | 8 | 30000~40000 |  | ~ 150,000 초과 | 8 | 세종시 | 8 | 11년 |  |  |  |  | 8 | 부대 | 8 | 목 |  |  | 8 | 연도설치 | 8 | 케이블트레이및덕트
9 | 9 | 판매 | 9 | 40000~50000 |  |  | 9 | 광주시 | 9 | 12년 |  |  |  |  | 9 | 조경 | 9 | 금속 |  |  | 9 | 닥트설치 | 9 | 기타
10 | 10 | 의료 | 10 | 50000 평 초과 |  |  | 10 | 강원도 | 10 | 13년 | [6 empty] | 10 | 미장 |  |  | 10 | 위생기구설치
11 | 11 | 교육연구 |  |  |  |  | 11 | 충청도 | 11 | 14년 | [6 empty] | 11 | 창호
12 | 12 | 운동 |  |  |  |  | 12 | 경상도 | 12 | 15년 | [6 empty] | 12 | 유리
13 | 13 | 업무 |  |  |  |  | 13 | 전라도 | 13 | 16년 | [6 empty] | 13 | 도장
14 | 14 | 숙박 |  |  |  |  | 14 | 제주도 | 14 | 17년 | [6 empty] | 14 | 수장
15 | 15 | 공장 | [6 empty] | 15 | 18년 | [6 empty] | 15 | 지붕
16 | 16 | 창고 | [6 empty] | 16 | 19년 | [6 empty] | 16 | 잡
17 | 17 | 기타 | [6 empty] | 17 | 20년
[12 empty] | 0 |  | 0

## Pro #1
[6 empty] | NO | 건물종류 |  | 면적(평) |  | 면적(M2) |  | 지역 |  | 착공년도 |  | 구분 |  | 등급 |  | 공정 |  | 공 종
1 | 공사명 | 문예회관2 | [20 empty] | 건축 |  | 토목 |  | 기계 |  | 전기 |  | 통신 |  | 소방 |  | 부대 |  | 조경
2 | 건물종류 | 문화및집회 |  |  |  | 1 | 1 | 아파트 | 1 | ~300 미만 | 1 | 1000 M2 만 | 1 | 서울 | 1 | 1999년 이전 | 1 | 설계가 | 1 | 고급 | 1 | 공통가설 | 1 | 가설 | 1 | 토공사 | 1 | 장비설치 | 1 | 전력간선 | 1 | TV | 1 | 기계소방 | 1 | 우,오수 | 1 | 식재
[6 empty] | 2 | 2 | 주상복합 | 2 | 300~1000 | 2 | ~ 5,000 미만 | 2 | 경기도 | 2 | 2000년 | 2 | 도급 | 2 | 중급 | 2 | 건축 | 2 | 철근콘크리트 | 2 | 파일 | 2 | 옥외배관 | 2 | 동력설비 | 2 | 구내통신설비공사(전화,TV,LAN) | 2 | 기타 | 2 | 포장 | 2 | 시설물
3 | 연면적 | m2 | 평 |  |  | 3 | 3 | 오피스텔 | 3 | 1000~3000 | 3 | ~ 10,000 미만 | 3 | 인천시 | 3 | 2001년 | 3 | 실행 | 3 | 일반 | 3 | 토목 | 3 | 철골 | 3 | 흙막이가시설 | 3 | 기계실 배관 | 3 | 전등설비 | 3 | A/V설비공사 | 3 | 소화가스 | 3 | 구조물 | 3 | 기타
|  | 8709 | 2634.4606 |  |  | 4 | 4 | 빌라 | 4 | 3000~5000 | 4 | ~ 20,000 미만 | 4 | 부산시 | 4 | 2002년 |  |  |  |  | 4 | 기계 | 4 | 조적 |  |  | 4 | 가스배관 | 4 | 조명및전력제어 | 4 | 방송 | 4 | 소화내진 | 4 | 기타 | 4 | 관급자재
[6 empty] | 5 | 5 | 단독주택 | 5 | 5000~10000 | 5 | ~ 40,000 미만 | 5 | 대전시 | 5 | 2003년 |  |  |  |  | 5 | 전기 | 5 | 방수 |  |  | 5 | 급수급탕배관 | 5 | 전열설비 | 5 | 옥외통신 | 5 | 소화장비 | 5 | 관급자재
4 | 지 역 | 경기도 |  |  |  | 6 | 6 | 근생 | 6 | 10000~20000 | 6 | ~ 60,000 미만 | 6 | 대구시 | 6 | 2004년 |  |  |  |  | 6 | 통신 | 6 | 타일 |  |  | 6 | 가스설비 | 6 | 냉난방(환기) | 6 | 출입통제 | 6 | 스프링쿨러
[6 empty] | 7 | 7 | 문화및집회 | 7 | 20000~30000 | 7 | ~ 100,000 미만 | 7 | 울산시 | 7 | 2005년 |  |  |  |  | 7 | 소방 | 7 | 석 |  |  | 7 | 방진,방음공사 | 7 | 접지및피뢰 | 7 | 케이블트레이및덕트 | 7 | 옥내소화배관
5 | 착공연도 | 2004년 |  |  |  | 8 | 8 | 종교 | 8 | 30000~40000 | 8 | ~ 150,000 초과 | 8 | 세종시 | 8 | 2006년 |  |  |  |  | 8 | 부대 | 8 | 목 |  |  | 8 | 지열공사 | 8 | 케이블트레이및덕트 | 8 | 통신 TRAY 공사 | 8 | 유도등
[6 empty] | 9 | 9 | 판매 | 9 | 40000~50000 |  |  | 9 | 광주시 | 9 | 2007년 |  |  |  |  | 9 | 조경 | 9 | 금속 |  |  | 9 | 엘레베이터설치공사 | 9 | 변전실무근및기타건축공사 | 9 | 통합배선 | 9 | 자동화재탐지
6 | 구 분 | 설계가 |  |  |  | 10 | 10 | 의료 | 10 | 50000 평 초과 |  |  | 10 | 강원도 | 10 | 2008년 | [6 empty] | 10 | 미장 |  |  | 10 | 공조닥트공사 | 10 | 비상등설비공사 | 10 | 관급자재 | 10 | 관급자재
[6 empty] | 11 | 11 | 교육연구 |  |  |  |  | 11 | 충청도 | 11 | 2009년 | [6 empty] | 11 | 창호 |  |  | 11 | 환기공사 | 11 | 냉난방설비공사 | 11 | 기타
7 | 등 급 | 중급 |  |  |  | 12 | 12 | 운동 |  |  |  |  | 12 | 경상도 | 12 | 2010년 | [6 empty] | 12 | 유리 |  |  | 12 | 보일러연도설치공사 | 12 | 변전실설비공사
[6 empty] | 13 | 13 | 업무 |  |  |  |  | 13 | 전라도 | 13 | 2011년 | [6 empty] | 13 | 도장 |  |  | 13 | 자동제어공사 | 13 | 동력공사
8 | 공 정 | 항 목 | 원/ m2 | 원 /평 |  | 14 | 14 | 숙박 |  |  |  |  | 14 | 제주도 | 14 | 2012년 | [6 empty] | 14 | 수장 |  |  | 14 | 배기닥트공사 | 14 | 보안등설비공사
| 1 | 공통가설 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 공장 | [6 empty] | 15 | 2013년 | [6 empty] | 15 | 인테리어 |  |  | 15 | 급,배기덕트설치공사 | 15 | 오토리프트전기공사
| 2 | 건축 | 935790 | 3093534.582 |  | 16 | 16 | 창고 | [6 empty] | 16 | 2014년 | [6 empty] | 16 | 지붕및홈통 |  |  | 16 | 냉난방기설치공사 | 16 | 난방설비공사
| 3 | 토목 | 38020 | 125686.516 |  | 17 | 17 | 기타 | [6 empty] | 17 | 2015년 | [6 empty] | 17 | 가구 |  |  | 17 | 동파방지열선공사 | 17 | 옥외전력간선및 보안등공사
| 4 | 기계 | 214880 | 710350.304 | [10 empty] | 18 | 2016년 | [6 empty] | 18 | 가전 |  |  | 18 | EHP공사 | 18 | 수,변전설비공사
| 5 | 전기 | 158640 | 524432.112 | [10 empty] | 19 | 2017년 | [6 empty] | 19 | 잡 |  |  | 19 | G.H.P 설치공사 | 19 | 인입공사
| 6 | 통신 | 39850 | 131736.13 | [10 empty] | 20 | 2018년 | [6 empty] | 20 | 관급자재 |  |  | 20 | T.A.B | 20 | 관급자재
| 7 | 소방 | 63180 | 208860.444 | [10 empty] | 21 | 2019년 | [10 empty] | 21 | 오배수배관 | 21 | 기타
| 8 | 부대 | 0 | 0 | [10 empty] | 22 | 2020년 | [10 empty] | 22 | 연도설치
| 9 | 조경 | 0 | 0 | [22 empty] | 23 | 닥트설치
| 10 | 제경비(VAT 별도) | 398840 | 1318485.272 | [22 empty] | 24 | 위생기구설치
|  | 계 | 1849200 | 6113085.36 | [22 empty] | 25 | 관급자재
[27 empty] | 26 | 기타
| 공통가설 | 항 목 | 원/ m2 | 원 /평
|  | 공통가설 | 0 | 0
| 건축 | 항 목 | 원/ m2 | 원 /평
1 |  | 가설 | 89430 | 295637.694 | [13 empty] | 0 |  | 0
2 |  | 철근콘크리트 | 454260 | 1501692.708
3 |  | 철골 | 0 | 0
4 |  | 조적 | 0 | 0
5 |  | 방수 | 0 | 0
6 |  | 타일 | 0 | 0
7 |  | 석 | 0 | 0
8 |  | 목 | 0 | 0
9 |  | 금속 | 0 | 0
10 |  | 미장 | 0 | 0
11 |  | 창호 | 0 | 0
12 |  | 유리 | 0 | 0
13 |  | 도장 | 0 | 0
14 |  | 수장 | 0 | 0
15 |  | 인테리어 | 0 | 0
16 |  | 지붕및홈통 | 0 | 0
17 |  | 가구 | 0 | 0
18 |  | 가전 | 0 | 0
19 |  | 잡 | 392100 | 1296204.18 | 마감공사
20 |  | 관급자재 | 0 | 0
21 |  | 계 | 935790 | 3093534.582
| 토목공종 | 항 목 | 원/ m2 | 원 /평
1 |  | 토공사 | 38020 | 125686.516
2 |  | 파일 | 0 | 0
3 |  | 흙막이가시설 | 0 | 0
4 |  | 계 | 38020 | 125686.516
| 기계공종 | 항 목 | 원/ m2 | 원 /평
1 |  | 장비설치 | 38120 | 126017.096 | [13 empty] | 0 |  | 0
2 |  | 옥외배관 | 0 | 0
3 |  | 기계실 배관 | 0 | 0
4 |  | 가스배관 | 0 | 0
5 |  | 급수급탕배관 | 0 | 0
6 |  | 가스설비 | 0 | 0
7 |  | 방진,방음공사 | 0 | 0
8 |  | 지열공사 | 0 | 0
9 |  | 엘레베이터설치공사 | 0 | 0
10 |  | 공조닥트공사 | 0 | 0
11 |  | 환기공사 | 0 | 0
12 |  | 보일러연도설치공사 | 0 | 0
13 |  | 자동제어공사 | 0 | 0
14 |  | 배기닥트공사 | 0 | 0
15 |  | 급,배기덕트설치공사 | 0 | 0
16 |  | 냉난방기설치공사 | 0 | 0
17 |  | 동파방지열선공사 | 0 | 0
18 |  | EHP공사 | 0 | 0
19 |  | G.H.P 설치공사 | 0 | 0
20 |  | T.A.B | 0 | 0
21 |  | 오배수배관 | 0 | 0
22 |  | 연도설치 | 3790 | 12528.982
23 |  | 닥트설치 | 73520 | 243042.416
24 |  | 위생기구설치 | 22220 | 73454.876
25 |  | 관급자재 | 77230 | 255306.934
26 |  | 기타 | 0 | 0
27 |  | 계 | 214880 | 710350.304
| 전기공종 | 항 목 | 원/ m2 | 원 /평
1 |  | 전력간선 | 0 | 0
2 |  | 동력설비 | 0 | 0
3 |  | 전등설비 | 34620 | 114446.796 | 전등전열설비
4 |  | 조명및전력제어 | 0 | 0
5 |  | 전열설비 | 0 | 0
6 |  | 냉난방(환기) | 0 | 0
7 |  | 접지및피뢰 | 0 | 0
8 |  | 케이블트레이및덕트 | 0 | 0
9 |  | 변전실무근및기타건축공사 | 0 | 0
10 |  | 비상등설비공사 | 0 | 0
11 |  | 냉난방설비공사 | 0 | 0
12 |  | 변전실설비공사 | 0 | 0
13 |  | 동력공사 | 0 | 0
14 |  | 보안등설비공사 | 0 | 0
15 |  | 오토리프트전기공사 | 0 | 0
16 |  | 난방설비공사 | 0 | 0
17 |  | 옥외전력간선및 보안등공사 | 0 | 0
18 |  | 수,변전설비공사 | 0 | 0
19 |  | 인입공사 | 42980 | 142083.284
20 |  | 관급자재 | 70450 | 232893.61
21 |  | 기타 | 10590 | 35008.422 | 기타설비
22 |  | 계 | 158640 | 524432.112
| 통신공종 | 항 목 | 원/ m2 | 원 /평
1 |  | TV | 0 | 0
2 |  | 구내통신설비공사(전화,TV,LAN) | 0 | 0
3 |  | A/V설비공사 | 0 | 0
4 |  | 방송 | 16890 | 55834.962
5 |  | 옥외통신 | 0 | 0
6 |  | 출입통제 | 0 | 0
7 |  | 케이블트레이및덕트 | 0 | 0
8 |  | 통신 TRAY 공사 | 0 | 0
9 |  | 통합배선 | 10920 | 36099.336
10 |  | 관급자재 | 6840 | 22611.672
11 |  | 기타 | 5200 | 17190.16 | 옥외인입공사, 기타설비
12 |  | 계 | 39850 | 131736.13
| 소방공종 | 항 목 | 원/ m2 | 원 /평
1 |  | 기계소방 | 63180 | 208860.444
2 |  | 기타 | 0 | 0
3 |  | 소화가스 | 0 | 0
4 |  | 소화내진 | 0 | 0
5 |  | 소화장비 | 0 | 0
6 |  | 스프링쿨러 | 0 | 0
7 |  | 옥내소화배관 | 0 | 0
8 |  | 유도등 | 0 | 0
9 |  | 자동화재탐지 | 0 | 0
10 |  | 관급자재 | 0 | 0
11 |  | 계 | 63180 | 208860.444
| 부대공종 | 항 목 | 원/ m2 | 원 /평
1 |  | 우,오수 | 0 | 0
2 |  | 포장 | 0 | 0
3 |  | 구조물 | 0 | 0
4 |  | 기타 | 0 | 0
5 |  | 관급자재 | 0 | 0
6 |  | 계 | 0 | 0
| 조경공종 | 항 목 | 원/ m2 | 원 /평
1 |  | 식재 | 0 | 0
2 |  | 시설물 | 0 | 0
3 |  | 기타 | 0 | 0
4 |  | 관급자재 | 0 | 0
5 |  | 계 | 0 | 0